	DGIRE
Subdirección De Incorporación
Coordinación De Supervisión Académica
	
	
	  Relación de Equipo, Material y Sustancias para Química I (1103) y Química II (1203)  

PLAN DE ESTUDIOS (CCH)  Colegio de Ciencias y Humanidades


	MATERIAL, SUSTANCIA O EQUIPO
	CANTIDAD SOLICITADA POR EQUIPO DE 3 O 4 ALUMNOS.
	CANTIDAD SOLICITADA POR GRUPO DE 25 ALUMNOS.
	CANTIDAD EXISTENTE

	Anillo de fierro para soporte 
	1
	
	

	Barra magnética de agitación de 

 0.6 x 1.5 cm
	
	3
	

	Cables delgados (con caimanes) 
	2
	
	

	Cartel de la tabla periódica tamaño 

(Dimensiones sugeridas de 140x99 cm)
	
	1
	

	Cucharilla de combustion 
	1
	
	

	Encendedor o caja de cerillos 
	1
	
	

	Escobillones para: 

- pipeta 

- vaso de precipitado 

- matraz 

- tubo de ensayo
	
	3 c/u
	

	Espátula de acero inoxidable 
	1
	
	

	Led 3 V
	2
	
	

	Batería de 9V 
	1
	
	

	Franela 
	1
	
	

	Gradilla para tubos de ensayo 
	1
	
	

	Imanes de herradura 
	2
	
	

	Juego de Horadadores 
	
	2
	

	Manguera de hule de 5 mm  de diámetro 
	
	5 m
	

	Mechero de Bunsen con manguera 
	1
	
	

	Mechero de Fisher  con manguera
	
	3
	

	Papel filtro poro ancho
	
	4 pliegos
	

	Papel Parafilm 
	
	1 Rollo
	

	Papel pH o indicador Universal 
	
	2 cajas 
	

	Pila de 1.5 voltios 
	1
	
	

	Pinzas de doble nuez 
	2
	
	

	Pinzas para refrigerante (tres dedos) 
	2
	
	

	Pinzas para matraz 
	1
	
	

	Pinzas para tubo de ensayo 
	1
	
	

	Piseta de polietileno de 250 mL
	1
	
	

	Pro pipeta de 3 vías 
	1
	
	

	Soporte universal 
	2
	
	

	Tapones de hule de diferentes tamaños 
	4
	
	

	Tapones de hule para tubo de ensayo 
	10
	
	

	Tela de alambre con cerámica
	1
	
	


	CRISTALERÍA
	CANTIDAD SOLICITADA POR EQUIPO DE 3 O 4 ALUMNOS. 
	CANTIDAD SOLICITADA POR GRUPO DE 25 ALUMNOS.
	CANTIDAD EXISTENTE

	Agitador de vidrio 
	2
	
	

	Bureta Mohr con llave de teflón de 50 mL
	1
	
	

	Cápsula de porcelana (5 cm de diámetro)
	2
	
	

	Embudo de filtración tallo corto 5 cm
	1
	
	

	Embudo de filtración tallo largo 5 cm
	1
	
	

	Embudo de separación con tapa y con llave de 250 mL 
	1
	
	

	Frasco gotero de color ámbar de 25 mL
	2
	
	

	Matraz aforado de 100 mL
	1
	
	

	Matraz Erlenmeyer de 125 mL
	2
	
	

	Matraz Erlenmeyer de 250 mL
	
	2
	

	Matraz redondo de fondo plano de 100 mL
	1
	
	

	Mortero de cerámica con pistilo 
	1
	
	

	Cuerpos de ebullición
	
	100 g
	

	Pipeta graduada 1 mL
	1
	
	

	Pipeta graduada  5 mL
	1
	
	

	Pipeta graduada  10 mL
	1
	
	

	Probetas de 50 mL
	1
	
	

	Probetas de 250 mL
	1
	
	

	Sistema de destilación simple  
	1
	
	

	Tubo de ensayo de 100 X 10 
	12
	
	

	Tubo de vidrio de 6 mm 
	
	3 m
	

	Vaso de precipitado de 50 mL
	3
	
	

	Vaso de precipitado de 100 mL
	2
	
	

	Vaso de precipitado de 250 mL
	3
	
	

	Vidrios de reloj de 5 cm o de 10 cm de diámetro 
	2
	
	


	
	
	
	

	INSTRUMENTOS  Y APARATOS
	CANTIDAD SOLICITADA POR EQUIPO DE 3 O 4 ALUMNOS. 
	CANTIDAD SOLICITADA POR GRUPO DE 25 ALUMNOS.
	CANTIDAD EXISTENTE

	Balanzas granatarias con capacidad de 2000g y 0.1 g 
	
	2
	

	Balanzas digitales con precisión de 0.01 g
	
	2
	

	Parrilla de calentamiento con agitador magnético 
	
	3 
	

	Calorímetro 
	1
	
	

	Termómetro científico de alcohol (-10° a 110°C) 
	1
	
	

	Analizador de suelo 8 en 1
	
	2
	

	Potenciómetro 
	
	1
	

	
	
	
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
	CANTIDAD SOLICITADA POR EQUIPO DE 3 O 4 ALUMNOS. 
	CANTIDAD SOLICITADA POR GRUPO DE 25 ALUMNOS.
	CANTIDAD EXISTENTE

	Guantes de Carnaza 
	1 par 
	
	

	Guantes de Nitrilo desechables 
	
	1 caja
	

	Sistema para absorción de derrames químicos 
	
	1 kit de derrames
	

	Goggles o lentes de seguridad***

	- En caso de que la institución, cuente con sustancias químicas diferentes a las solicitadas, el sistema para tratar derrames químicos deberá adecuarse para tratar dichas sustancias en caso de un derrame accidental.

- Si en el trabajo experimental se tiene contacto con solventes, polvos o gases de alto riesgo se debe contar con equipo especializado para su manejo (mascarillas con filtro de carbón, cubre bocas para polvos etc.) de acuerdo a lo que indique la hoja de seguridad.

*** La adquisición de Goggles o lentes de seguridad por parte de la ISI, deberán incluir las unidades necesarias para los docentes, así como el o los Responsables de Laboratorio; para los alumnos, la indicación es que ellos deberán adquirirlos, debido a que este accesorio es de uso personal pues este se encuentra en contacto con ojos y la piel del rostro, a fin de evitar contagios y otros inconvenientes a la salud de los estudiantes. Además, se deberá verificar que este incluido en el Reglamento de laboratorio como una obligación para poder ingresar.   


	SUSTANCIAS Para la adquisición de sustancias se sugiere que estas sean de grado técnico/laboratorio
	CANTIDAD SOLICITADA POR GRUPO DE 25 ALUMNOS.
	CANTIDAD EXISTENTE

	Aceite vegetal
	500 mL
	

	Acetona 
	1 L
	

	Ácido acético
	1 L 
	

	Ácido ascórbico 
	100 g
	

	Ácido clorhídrico 
	1 L
	

	Ácido salicílico 
	100 g
	

	Ácido sulfúrico 
	1 L
	

	Agua destilada
	20 L
	

	Almidón
	250 g
	

	Aluminio en granalla 
	200 g
	

	Aluminio en láminas 10 cm (Se sugieren láminas de 10 x 3 cm o

12.5 x 5 cm)
	10 pzas
	

	Azúcar
	500 g 
	

	Azufre 
	100 g
	

	Bicarbonato de Sodio 
	250 g
	

	Carbón activado (polvo)
	250 g
	

	Carbonato de calcio 
	100 g
	

	Cinta de magnesio 
	50 g
	

	Cloruro de amonio 
	100 g
	

	Cloruro de bario 
	100 g
	

	Cloruro de calcio 
	100 g
	

	Cloruro férrico 
	100 g
	

	Cloruro sodio 
	500g 
	

	Cobre en láminas 
(Se sugieren láminas de 10 x 3 cm o

12.5 x 5 cm)
	10 pzas
	

	Cobre en granalla 
	200 g
	

	Colorantes vegetales 
	1 paquete
	

	Diclorometano
	250 mL
	

	Esencias aromáticas 3 diferentes 
	1 paquete pequeño
	

	Etanol 
	2 L
	

	Fenoftaleína 
	10 g
	

	Fosfato de amonio 
	100 g
	

	Glucosa 
	500 g
	

	Hidróxido de sodio 
	500 g
	

	Limadura de hierro
	100 g
	

	Levadura seca
	50 g
	

	Metanol
	1 L
	

	Nitrato de amonio 
	100 g
	

	Nitrato de cobre 
	100 g
	

	Nitrato de zinc 
	50 g
	

	Óxido de cobre (polvo) 
	100 g
	

	Peróxido de hidrógeno (comercial) 
	500 mL
	

	Reactivo de Benedic
	250 mL
	

	Reactivo de Biuret 
	250 mL
	

	Reactivo de Fehling A
	250 mL
	

	Reactivo de Fehling B
	250 mL
	

	Sal de grano 
	500 g
	

	Sudán III
	250 mL
	

	Sulfato de amonio 
	100 g
	

	Sulfato de calcio 
	100 g
	

	Sulfato de cobre II pentahidratado 
	100 g
	

	Sulfato de sodio 
	100 g
	

	Yoduro de potasio 
	100 g
	

	Zinc en granalla  
	200 g
	

	Zinc en láminas
(Se sugieren láminas de 10 x 3 cm o

12.5 x 5 cm) 
	10 pzas
	


Agosto 2025 | Pág. 7

